**Załącznik 6A**

**Szczegółowy opis przedmiotu dostawy – Formularz cenowy dla części 1:** **Dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego – dostawa wyposażenia toalet dla dzieci „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza**

**formułą ZIT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis (minimalne wymagania Zamawiającego)** | **Ilość sztuk/zestawów** | **Miejsce dostawy** | **Cena jednostkowa netto [PLN]** | **Stawka VAT [%}** | **Wartość netto [PLN]****(4X6)** | **Wartość brutto [PLN]****(9+należny podatek VAT)** | **Nazwa oferowanego produktu (marka)[[1]](#endnote-1)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Dostawa wyposażenia: umywalka | Umywalka ceramiczna biała szer. 40 cm bez otworu, z przelewem. Mocowana na śruby.Min. gwarancja 12 miesięcy. Zdjęcia poglądowe | 1 | SOSWw Międzyrzeczu |   | 23% |  |  |  |
| 2 | Dostawa wyposażenia: bateria umywalkowa | Bateria ścienna umywalkowa, głowica ceramiczna, rozstaw mocowania 150 mm (standard), w zestawie krzywki, rozety, uszczelki i wężyki przelewowe. Zasięg wlewki nie więcej niż 25 cm. Min. gwarancja 12 miesięcy. Zdjęcie poglądowe   | 1 | SOSWw Międzyrzeczu |   | 23% |  |  |  |
| 3 | Dostawa wyposażenia: zestaw ustępowy (WC kompakt) | WC kompakt z z odpływem poziomym w komplecie z deską polipropylenowąZbiornik z funkcją STOP i z funkcją 3/6 l. Mocowanie za pomocą śrub, doprowadzenie wody z boku. Min. gwarancja 12 miesięcy. Zdjęcie poglądowehttps://www.artbud.pl/userdata/gfx/1c11c6edc508612efd9f6e0fdcd5809a.jpg | 1 | SOSWw Międzyrzeczu |  | 23% |  |  |  |
| 4 | Dostawa wyposażenia: podajnik na mydło | Dozownik mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS:– pojemność zbiornika min. 400 ml– mydło uzupełniane z kanistra– kolor biały– okienko do kontroli poziomu mydła– zamknięcie na kluczyk– zamknięcie na kluczyk– rodzaj montażu: naścienny, przykręcanyMin. gwarancja 12 miesięcy. Zdjęcie poglądowe | 1 | SOSWw Międzyrzeczu |   | 23% |  |  |  |
| 5 | Dostawa wyposażenia: podajnik na ręczniki papierowe | Podajnik na ręczniki papierowe ZZ wykonany z tworzywa ABSWielkość listka: do 250 x 230 mmPojemność: min. 500 sztukKolor obudowy: białyZamknięcie na kluczykOkienko kontrolne informujące o ilości ręcznikówRodzaj montażu: naścienny, przykręcanyMin. gwarancja 12 miesięcy. Zdjęcie poglądowe | 1 | SOSWw Międzyrzeczu |   | 23%  |  |  |  |
|  | Razem |  |  | xxxxxxx |

1. UWAGA! Należy podać: „zgodnie z SIWZ” jeżeli oferowany jest produkt o takiej samej bądź innej nazwie handlowej, spełniający wymagania Zamawiającego lub wskazać nazwę oferowanego produktu równoważnego (zamiennika) oraz jego opis celem wykazania równoważności lub załączyć karty techniczne oferowanego towaru [↑](#endnote-ref-1)